## Sheet1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Red br. | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - Noćni ormarići | ZADOVOLJAVA (da/ne) | Navesti dokument (katalog, izvod iz kataloga, prospekt proizvođača, izjava proizvođača ili tehnička specifikacija proizvođača) i broj stranice gdje je rednim brojem točno označena stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | struktura ormarića od pocinčanog lima zaštićena praškastom bojom nanesenom elektrostatski
2. | ormarić prilagođen obostranom korištenju
3. | -opremljen ladicom, otvorenim međuprostorom i donjim ormarićem s policom
4. | u ladici se nalazi uložak od ABS plastike koji se može vaditi radi lakšeg čišćenja
5. | gornja ploča, fronte ladica i ormarića izrađeni od visokotlačnog laminata ( HPL ), metala ili plastike u boji po izboru naručitelja
6. | -ormarić ima 4 dupla kotača minimalno ø 50 mm do ø 75 mm od kojih su dva s kočnicom
7. | dimenzije ormarića: širina 450 - 650 mm, dubina 390 - 550mm, visina 800 - 900 mm
Napomena:Molimo obvezno potvrdu traženih tehničkih karakterisitka sa DA/NE. Ponuđena roba mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike te obuhvatiti sve navedeno u tehničkoj dokumentaciji.
Posebni uvjeti:-ponuditelj mora osigurati servis u RH za robu koja je predmet nabave.
Jamstveni rok(garancija):Na isporučenu robu ponuditelj daje i prenosi uobičajeno međunarodno jamstvo proizvođača za isporučenu opremu u trajanju od minimalno 12 mjeseci od dana instalacije. Ponuditelj izdaje Jamstveni list s navedenim općim uvjetima i datumom početka jamstvenog roka.
M.P.
_____________________________________
(Ovlaštenje ponuditelja)