## PODOVI
Ponuditelj:_______________________
Naručitelj:Klinika za psihijatriju Vrapče
Predmet nabave: Postava medicinskog poda (Zavod za oporavak i podršku u zajednici, Zavod za dijagnostiku i intezivno liječenje, Zavod za dualne poremećaje, Zavod za psihotićne poremećaje muški)
Evidencijski broj: JNR 1/26
Procijenjena vrijednost: 24.000,00 eur
TROŠKOVNIK
Red.br. | Naziv i opis usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena po jed.mjere | Ukupna vrijednost bez PDV-a
1.1 | Zavod za oporavak i podršku u zajednici Skidanje postojeće obloge poda od PVC-a u svim prostorijama, u cijeloj površini, u kojima je predviđena obnova i sanacija podova. Skidanje izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do nekontroliranih oštećenja ostalih konstrukcija, raznih instalacija, fiksne opreme ili slično. Skinuti materijal podne obloge tovari se u transportno sredstvo i odvozi na zato određenu deponiju. U cijeni uključen sav potreban rad i materijal potreban za skidanje obloge, utovar, transport i istovar na gradsku deponiju za ovo vrstu materijala te plaćanje taksi i pristojbi na odlagalištu. | M2 | 357
1.2 | Skidanje starog holkera i odvoz na deponij te uklanjanje ljepila na mjestu gdje je bila zaljepljena rubna traka ili visoki holker. | M1 | 276
1.3 | Pregled podloge nakon skidanja PVC poda te priprema za polaganje PVC poda | KOM | 1
1.4 | Na pripremljenu podlogu, dobava i postava PVC homogene, fleksibilne podne obloge u rolama širine 200 cm, boja po izboru investitora. Podna obloga mora imati izuzetnu otpornost na habanje, jednostavna za čišćenje, da je zbog svojih karak. nije potrebno polirati. Podna obloga mora ispunjavati minimalno sljedeće: -ukupna težina ≤ 2500g/m2 -klasa EN ISO 10874 34/43 -Vatrootpornost Bfl s1 prema EN 13501-1 -statički elektricitet EN 1815 < 2kV -Ponuditelj je obavezan priložiti tehnički list ponuđenog proizvoda kako bi se mogla provjeriti jednakovrijednost. Tehnički list mora biti na hrvatskom jeziku. | M2 | 357
1.5 | Dobava i ugradnja kompozitnog sokla (holkera), od istog materijala i boje po izboru investitora u trakama visine 100mm i širine 200mm sa ugrađenim kutnim HPR profilom. | M1 | 276
2.1 | Zavod za dijagnostiku i intenzivno liječenje Skidanje postojeće obloge poda od PVC-a u svim prostorijama, u cijeloj površini, u kojima je predviđena obnova i sanacija podova. Skidanje izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do nekontroliranih oštećenja ostalih konstrukcija, raznih instalacija, fiksne opreme ili slično. Skinuti materijal podne obloge tovari se u transportno sredstvo i odvozi na zato određenu deponiju. U cijeni uključen sav potreban rad i materijal potreban za skidanje obloge, utovar, transport i istovar na gradsku deponiju za ovo vrstu materijala te plaćanje taksi i pristojbi na odlagalištu. | M2 | 22
2.2 | Skidanje starog holkera i odvoz na deponij te uklanjanje ljepila na mjestu gdje je bila zaljepljena rubna traka ili visoki holker. | M1 | 25
2.3 | Pregled podloge nakon skidanja PVC poda te priprema za polaganje PVC poda | KOM | 1
2.4 | Na pripremljenu podlogu, dobava i postava PVC homogene, fleksibilne podne obloge u rolama širine 200 cm, boja po izboru investitora. Podna obloga mora imati izuzetnu otpornost na habanje, jednostavna za čišćenje, da je zbog svojih karak. nije potrebno polirati. Podna obloga mora ispunjavati minimalno sljedeće: -ukupna težina ≤ 2500g/m2 -klasa EN ISO 10874 34/43 -Vatrootpornost Bfl s1 prema EN 13501-1 -statički elektricitet EN 1815 < 2kV -Ponuditelj je obavezan priložiti tehnički list ponuđenog proizvoda kako bi se mogla provjeriti jednakovrijednost. Tehnički list mora biti na hrvatskom jeziku. | M2 | 22
2.5 | Dobava i ugradnja kompozitnog sokla (holkera), od istog materijala i boje po izboru investitora u trakama visine 100mm i širine 200mm sa ugrađenim kutnim HPR profilom. | M1 | 25
3.1 | Zavod za dualne poremećaje Skidanje postojeće obloge poda od PVC-a u svim prostorijama, u cijeloj površini, u kojima je predviđena obnova i sanacija podova. Skidanje izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do nekontroliranih oštećenja ostalih konstrukcija, raznih instalacija, fiksne opreme ili slično. Skinuti materijal podne obloge tovari se u transportno sredstvo i odvozi na zato određenu deponiju. U cijeni uključen sav potreban rad i materijal potreban za skidanje obloge, utovar, transport i istovar na gradsku deponiju za ovo vrstu materijala te plaćanje taksi i pristojbi na odlagalištu. | M2 | 31
3.2 | Skidanje starog holkera i odvoz na deponij te uklanjanje ljepila na mjestu gdje je bila zaljepljena rubna traka ili visoki holker. | M1 | 30
3.3 | Pregled podloge nakon skidanja PVC poda te priprema za polaganje PVC poda | KOM | 1
3.4 | Na pripremljenu podlogu, dobava i postava PVC homogene, fleksibilne podne obloge u rolama širine 200 cm, boja po izboru investitora. Podna obloga mora imati izuzetnu otpornost na habanje, jednostavna za čišćenje, da je zbog svojih karak. nije potrebno polirati. Podna obloga mora ispunjavati minimalno sljedeće: -ukupna težina ≤ 2500g/m2 -klasa EN ISO 10874 34/43 -Vatrootpornost Bfl s1 prema EN 13501-1 -statički elektricitet EN 1815 < 2kV -Ponuditelj je obavezan priložiti tehnički list ponuđenog proizvoda kako bi se mogla provjeriti jednakovrijednost. Tehnički list mora biti na hrvatskom jeziku. | M2 | 31
3.5 | Dobava i ugradnja kompozitnog sokla (holkera), od istog materijala i boje po izboru investitora u trakama visine 100mm i širine 200mm sa ugrađenim kutnim HPR profilom. | M1 | 30
4.1 | Zavod za psihotične poremećaje muški Skidanje postojeće obloge poda od PVC-a u svim prostorijama, u cijeloj površini, u kojima je predviđena obnova i sanacija podova. Skidanje izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do nekontroliranih oštećenja ostalih konstrukcija, raznih instalacija, fiksne opreme ili slično. Skinuti materijal podne obloge tovari se u transportno sredstvo i odvozi na zato određenu deponiju. U cijeni uključen sav potreban rad i materijal potreban za skidanje obloge, utovar, transport i istovar na gradsku deponiju za ovo vrstu materijala te plaćanje taksi i pristojbi na odlagalištu. | M2 | 40
4.2 | Skidanje starog holkera i odvoz na deponij te uklanjanje ljepila na mjestu gdje je bila zaljepljena rubna traka ili visoki holker. | M1 | 26
4.3 | Pregled podloge nakon skidanja PVC poda te priprema za polaganje PVC poda | KOM | 1
4.4 | Na pripremljenu podlogu, dobava i postava PVC homogene, fleksibilne podne obloge u rolama širine 200 cm, boja po izboru investitora. Podna obloga mora imati izuzetnu otpornost na habanje, jednostavna za čišćenje, da je zbog svojih karak. nije potrebno polirati. Podna obloga mora ispunjavati minimalno sljedeće: -ukupna težina ≤ 2500g/m2 -klasa EN ISO 10874 34/43 -Vatrootpornost Bfl s1 prema EN 13501-1 -statički elektricitet EN 1815 < 2kV -Ponuditelj je obavezan priložiti tehnički list ponuđenog proizvoda kako bi se mogla provjeriti jednakovrijednost. Tehnički list mora biti na hrvatskom jeziku. | M2 | 40
4.5 | Dobava i ugradnja kompozitnog sokla (holkera), od istog materijala i boje po izboru investitora u trakama visine 100mm i širine 200mm sa ugrađenim kutnim HPR profilom. | M1 | 26
5.1 | Ukupno PVC poda - novog | M2 | 450
5.2 | Ukupno sokla - novog | M1 | 357
Ukupna cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a
Sveukupna cijena ponude s PDV-om
Rok izvršenja: _____________________________ |  |  |  |  | M.P.
Rok plaćanja: ______________________________ |  |  |  |  | __________________________
Datum izrade ponude:_______________________ |  |  |  |  | (ovlaštena osoba Ponuditelja)