## List2
Naručitelj: Klinika za psihijatriju Vrapče
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava potrošnog materijala za sustav raspodjele jedinične terapije
Evidjencijski broj: JNT 27/26 | [7 empty] | Ponuditelj:________________________
Procijenjena vrijednost: 24.866,50 eur
TROŠKOVNIK
Red.broj | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Jedinica mjere | Okvirna količina | Komercijalni naziv proizvoda | Kataloška oznaka | Naziv proizvođača / zemlja porijekla | Jedinična cijena stavke bez PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a | Stopa PDV-a
1. | Gornja traka u roli 60 mm: traka od minimalne širine 60 mm, rola minimalne dužine 650 m, rola maksimalne težine 4,6 kg. Kompatibilna s uređajem Calypso OS. |  | kom | 27
2. | Papir za zatvaranje/brtvljenje: traka od minimalne širine 60 mm, rola minimalne dužine 1500 m, rola maksimalne težine 4.1 kg. Kompatibilan s uređajem Calypso OS. |  | kom | 18
3. | Standardna vrpca za printer: minimalne širine 55 mm, vrpca minimalne dužine 1000 m, vrpca maksimalne težine 0,5 kg. Kompatibilna s uređajem Calypso OS. |  | kom | 16
4. | Prozirna tubularna folija s vrećicom: minimalne širine 75 mm, unutarnja dimenzija vrećice minimalno 60 mm, debljine maksimalno 40 µm, rola minimalne dužine 325 m, rola maksimalne težine 3,6 kg. Kompatibilna s uređajem Calypso Easy. |  | kom | 60
5. | Fotosenzitivna tubularna traka s vrećicom: minimalne širine 75 mm, unutarnja dimenzija vrećice minimalno 60 mm, minimalne dužine 325 m, rola maksimalne težine 3,3 kg. Sadrži materijal OPP metal debljine minimalno 15 µm. Kompatibilna s uređajem Calypso Easy. |  | kom | 1
6. | Tubularni film za farmakopeju: minimalne širine 75 mm, minimalne dužine 300 m, rola maksimalne težine 3,8 kg. Kompatibilno s uređajem Calypso Easy. |  | kom | 18
7. | Naljepnica 70 x 50 mm: zaštićeni termalni papir za printer, bijele boje, minimalno 3000 naljepnica na roli, rola maksimalne težine 1,7 kg. Kompatibilne s uređajem Calypso Easy. |  | kom | 45
8. | Naljepnica 76 x 45 mm: zaštićeni termalni papir za printer, bijele boje, minimalno 1500 naljepnica na roli, rola maksimalne težine 0,8 kg. Kompatibilne s uređajem Picking Station. |  | kom | 5
Ukupna cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a
Sveukupna cijena ponude s PDV-om
| Rok isporuke: _____________________________ |  |  |  |  | M.P.
Rok plaćanja: ______________________________
(ovlaštena osoba Ponuditelja)
Datum izrade ponude:_______________________