## List1
Naručitelj: Klinika za psihijatriju Vrapče |  |  |  | Ponuditelj:_________________________
Predmet nabave: Pregled, ispitivanje sustava zaštite na radu i sustava zaštite od požara
Ev.broj nabave: JNU 18/26
TROŠKOVNIK
Red.br. | Lokacija | Jedinica mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere | Ukupna vrijednost bez PDV-a EUR | Stopa PDV-a
1. | Pregled i servis vatrogasnih aparata
1.1. | Periodički pregled i servis vatrogasnih aparata - periodički pregled u Klinici bez transporta aparata do ponuditelja - pregled i servis provesti u skladu s odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima
1.1.1. | Periodički pregled vatrogasnog aparata tip P-1 - ponuđena cijena obuhvaća rezervne dijelove i naljepnice | kom | 1
1.1.2. | Periodički pregled vatrogasnog aparata tip P-2 - ponuđena cijena obuhvaća rezervne dijelove i naljepnice | kom | 1
1.1.3. | Periodički pregled vatrogasnog aparata tip P-3 - ponuđena cijena obuhvaća rezervne dijelove i naljepnice | kom | 7
1.1.4. | Periodički pregled vatrogasnog aparata tip P-6 - ponuđena cijena obuhvaća rezervne dijelove i naljepnice | kom | 45
1.1.5. | Periodički pregled vatrogasnog aparata tip P-9 - ponuđena cijena obuhvaća rezervne dijelove i naljepnice | kom | 90
1.1.6. | Periodički pregled vatrogasnog aparata tip S-6 - ponuđena cijena obuhvaća rezervne dijelove i naljepnice | kom | 38
1.1.7. | Periodički pregled vatrogasnog aparata tip S-9 - ponuđena cijena obuhvaća rezervne dijelove i naljepnice | kom | 125
1.1.8. | Periodički pregled vatrogasnog aparata tip CO2-5 - ponuđena cijena obuhvaća rezervne dijelove i naljepnice | kom | 5
1.2. | Unutarnji pregled vatrogasnih aparata - unutrarnji pregled u Klinici bez transporta aparata do ponuditelja - unutarnji pregled provesti u skladu s odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima
1.2.1. | Unutarnji pregled vatrogasnog aparata tip P-3 - ponuđena cijena obuhvaća rezervne dijelove i naljepnice | kom | 3
1.2.2. | Unutarnji pregled vatrogasnog aparata tip P-6 - ponuđena cijena obuhvaća rezervne dijelove i naljepnice | kom | 5
1.2.3. | Unutarnji pregled vatrogasnog aparata tip P-9 - ponuđena cijena obuhvaća rezervne dijelove i naljepnice | kom | 51
1.2.4. | Unutarnji pregled vatrogasnog aparata tip S-6 - ponuđena cijena obuhvaća rezervne dijelove i naljepnice | kom | 6
1.2.5. | Unutarnji pregled vatrogasnog aparata tip S-9 - ponuđena cijena obuhvaća rezervne dijelove i naljepnice | kom | 40
1.2.6. | Unutarnji pregled vatrogasnog aparata tip C02-5 | kom | 5
2. | Pregled i ispitivanje radne opreme
2.1. | Pregled i ispitivanje radne opreme - kotlovsko postrojenje veliko (elektro, strojarski i zdravstveni zahtjevi) sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica - ukupno 3 kotla. | kpl | 1
2.2. | Pregled i ispitivanje radne opreme - kotlovsko postrojenje malo (elektro, strojarski i zdravstveni zahtjevi) sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica - ukupno 2 kotla. | kpl | 1
2.3. | Pregled i ispitivanje radne opreme - plinsko trošilo | kpl | 1
3. | Pregled i ispitivanje hidrantske mreže - vanjska i unutarnja: - 123 unutarnjih hidranata - 26 vanjska nadzemna hidranta Ispitivanje izvršiti sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara. | kpl | 1
4. | Pregled i ispitivanje tipkala za daljinsko isključivanje električne energije u nuždi - u skladu sa Zakonom propisanom obvezom godišnjeg ispitivanja sustava zaštite od požara - za 14 objekata - usluga se obavlja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara | kom | 14
5. | Vizualni pregled, ispitivanja i mjerenja sustava zaštite od munja - Prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama NN 87/08 | kom | 153
6. | Pregled i ispitivanje sustava detekcije i dojave propuštanja zapaljivih plinova i para
6.1. | Pregled i ispitivanje sustava detekcije i dojave propuštanja zapaljivih plinova i para - velika plinska kotlovnica. Elementi sustava: - 1 kom automatska dojavna centrala, "Etlinger" - 3 kom detektor (sonde) plina metana | kpl | 1
6.2. | Pregled i ispitivanje sustava detekcije i dojave propuštanja zapaljivih plinova i para - mala kotlovnica za pripremu tehnološke pare. Elementi sustava: - 1 kom automatska dojavna centrala - 1 kom detektor plina metana | kpl | 1
7. | Pregled i ispitivanje stabilnog sustava za dojavu požara
7.1. | Zavod za afektivne poremećaje - vatrodojavna centrala - akumulatorske baterije 2x (12V, 15Ah) - optički javljač požara, 133 kom - termički javljač požara, 4 kom - ručni javljači, 14 kom - odvojeni indikatori djelovanja, 28 kom - alarmne sirene s bljeskavicom, 6 kom - izlator kratkog spoja - protupožarne zaklopke | kpl | 1
7.2. | Služba prehrane (centralna kuhinja) - vatrodajavna centrala, UTC - optički javljači, UTC, 60 kom - termički javljači, UTC, 15 kom - ručni javljači, UTC, 12 kom - U/I moduli, UTC, 4 kom - vatrodojavna sirena unutarnja, 4 kom - vatrodojavna sirena vanjska, 2 kom - sustav rezervnog napajanja | kpl | 1
7.3. | Upravna zgrada - vatrodojavna centrala - optički javljači, 76 kom - termički javljači, 2 kom - ručni javljači, 6 kom - U/I moduli, 1 kom - vatrodojavne sirene, 6 kom - sistav rezervnog napajanja, aku-baterije 1x | kpl | 1
7.4. | Zavod za forenzičku psihijatriju - vatrodojavna centrala - optički javljač, 482 kom - termički javljač, 15 kom - ručni javljač, 36 kom - paralelni indikator, 245 kom - izlazni modul, 3 kom - izlazni modul, 10 kom - adresabilna sirena, 27 kom - adresabilna bljeskalica, 27 kom - sustav rezervnog napajanja - akumulatori 2x12 V/40Ah | kpl | 1
7.5. | Zavod za oporavak i podršku u zajednici - centralni uređaj za dojavu požara, 1 kom - optički javljač, 115 kom - termički javljač, 3 kom - paralelni indikatori javljača požara, 54 kom - ručni javljači, 9 kom - ulazno / izlazni moduli, 1 kom - alarmni uređaji (sirena s bljeskavicom), 8 kom - sustav rezervnog napajanja - akumulatori 2x12V/40 Ah | kpl | 1
7.6. | Centar za radnu terapiju - vatrodojavna centrala TIP-jnr-v4-1 (1 petlja, 1 komplet) - optički javljač dima, 37 kom - termički javljač, 1 kom - ručni javljač, 6 kom - ulazno-izlazni modul, 10 kom - adresabilna sirena, 27 kom - alarmna sirena/bljeskalica, 1 kom - sustav rezervnog napajanja-akumulatori 2x12V/18 Ah | kpl | 1
7.7. | Zavod za dijagnostiku i intenzivno liječenje - protupožarne zaklopke u sustavu ventilacije, a na mjestima prodora ventilacijskih otvora kroz protupožarne zidove strojarnice dizala - vatrodojavna centrala - ručni javljači, 5 kom - automatski termički i optički javljači, 165 kom - pogonsko i rezervno napajanje - sustav signalizacije | kpl | 1
7.8. | Arhiv - vatrodojavna centrala - akumulatorske baterije 2x (12V, 15Ah) - automatski termički i optički javljači požara, 90 kom - ručni javljači, 7 kom - sustav signalizacije - pogonsko i rezervno napajanje | kpl | 1
7.9. | Zavod za psihotične poremećaje - ženski Ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu požara: - vatrodojavne centrale INIM, tip: SMART LIGHT/G - optičkih javljača požara INIM, tip: ED100, 25 komada - termičkih javljača požara INIM, tip: ED200, 1 komad - paralelnih indikatora prorade INIM, tip: S-IL0010 - ručnih javljača požara INIM, tip: S-EC 0020, 4 komada - akumulatorskih baterija 2x12 V/18 Ah (rezervno napajanje), - alarmne sirene FULL ROLP/SB/RL/R/D - vatrootporni ormar za smještaj centralnog dojavnog uređaja | kpl | 1
7.10. | Odjel psihogerijatrije Ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu požara: - Centrala za dojavu požara, UniPos ,kol.1 - Paralelni tablo , UniPos, kol.1 - Optički javljač požara,UniPos , kol.209 - Optički termički javljači požara UniPos kol.7 - Termički javljač požara , UniPos ,kol.1 - Ručni javljač požara UniPos,kol.24 - Adresabilni nadzorno-upravljački modul UniPos kol.34 - Adresabilna vatrodojavna sirena UniPos kol.21 | kpl | 1
8. | Usluga ispitivanja sustava za odimljavanje stubišta - sustav za odmiljavanje nalazi se na dvije vertikale (stubišta) Centra za radnu terapiju, Odjel za psihogerijatriju | kpl | 1
9. | Izmjene procjene rizika iz zaštite na radu - izmjene i dopune plana osposobljavanja na siguran način | kpl | 1
10. | Pregled protupožarnih zaklopki a) Zavod za dijagnostiku i intenzivno liječenje, b) Zavod za afektivne poremećaje, c) Zavod za for.psih.
10.1. | Pregled protupožarnih zaklopki - Zavod za dijagnostiku i intenzivno liječenje | kpl | 1
10.2. | Pregled protupožarnih zaklopki - Zavod za afektivne poremećaje | kpl | 1
10.3. | Pregled protupožarnih zaklopki - Zavod za forenzičku psihijatriju | kpl | 1
11. | Pregled i ispitivanje sustava za automatsko zatvaranje protupožarnih vrata na Zavodu za liječenje ovisnosti | kpl | 1
12. | Pregled i ispitivanje ispitivanje tlačne instalacije medicinskih plinova, stanice kisika, zraka i vakuma u Odjelu za psihogerijatriju | kpl | 1
Ukupna cijena ponude bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupna cijena ponude s PDV-om:
Rok izvršenja usluge:_______________________
Rok plaćanja:______________________________
Datum izrade ponude:________________________
M.P.
____________________________________
(Ovlaštena osoba Ponuditelja)