## Popis uređaja 2026
Naručitelj: Klinika za psihijatriju Vrapče
Predmet nabave: Održavanje sustava medicinskih plinova Odjela psihogerijatrije |  |  |  | Ponuditelj:______________________
Evidencijski broj nabave: JNU 45/26
TROŠKOVNIK
| Red. Br. | Opis | Serijski broj | Količina | Jedinična cijena stavke | Ukupna vrijednost bez PDV-a | Stopa PDV-a
1. |  | Odjel psihogerijatrije
| 1 | DRÄGER LINEA N1, ZA 1 KREVET | 77238 | 1
| 2 | DRÄGER LINEA N1, ZA 1 KREVET | 77239 | 1
| 3 | DRÄGER LINEA N1, ZA 3 KREVETA | 77230 | 1
| 4 | DRÄGER LINEA N1, ZA 3 KREVETA | 77231 | 1
| 5 | DRÄGER LINEA N1, ZA 3 KREVETA | 77232 | 1
| 6 | DRÄGER LINEA N1, ZA 3 KREVETA | 77233 | 1
| 7 | DRÄGER LINEA N1, ZA 3 KREVETA | 77234 | 1
| 8 | DRÄGER LINEA N1, ZA 2 KREVETA | 77235 | 1
| 9 | DRÄGER LINEA N1, ZA 2 KREVETA | 77236 | 1
| 10 | DRÄGER LINEA N1, ZA 2 KREVETA | 77237 | 1
| 11 | DRÄGER GEMINA, ZA 1 KREVET | ASSH-0024 | 1
| 12 | DRÄGER GEMINA, ZA 1 KREVET | ASSH-0025 | 1
| 13 | DRÄGER GEMINA, ZA 1 KREVET | ASSH-0026 | 1
| 14 | DRÄGER GEMINA, ZA 1 KREVET | ASSH-0027 | 1
| 15 | DRÄGER GEMINA, ZA 1 KREVET | ASSH-0028 | 1
| 16 | DRÄGER LINEA VERTICA - 1. DIO, ZA 2 KREVETA | 77226 | 1
| 17 | DRÄGER LINEA VERTICA - 1. DIO, ZA 2 KREVETA | 77227 | 1
| 18 | DRÄGER LINEA VERTICA - 2. DIO, ZA 1 KREVET | 77228 | 1
| 19 | DRÄGER LINEA VERTICA - 2. DIO, ZA 1 KREVET | 77229 | 1
| 20 | ASPIRATOR DRÄGER VARIOVAC B COMPACT | ASSK-0001 | 1
| 21 | ASPIRATOR DRÄGER VARIOVAC B COMPACT | ASSK-0002 | 1
| 22 | ASPIRATOR DRÄGER VARIOVAC B COMPACT | ASSK-0003 | 1
| 23 | ASPIRATOR DRÄGER VARIOVAC B COMPACT | ASSK-0004 | 1
| 24 | ASPIRATOR DRÄGER VARIOVAC B COMPACT | ASSK-0005 | 1
| 25 | ASPIRATOR DRÄGER VARIOVAC B COMPACT | ASSK-0006 | 1
| 26 | ASPIRATOR DRÄGER VARIOVAC B COMPACT | ASSK-0007 | 1
| 27 | ASPIRATOR MEDELA VARIO 18 AC/DC | 2044602 | 1
| 28 | ASPIRATOR MEDELA VARIO 18 AC/DC | 2044606 | 1
| 29 | MOBILNA DIZALICA GL5 | 0000164682 | 1
| 30 | MOBILNA DIZALICA GL5 | 0000164683 | 1
2. |  | Stanica medicinskih plinova
| 1 | KOMPRESOR DWSC 3 (FC2) 50HZ MASTER | 5180380 | 1
| 2 | KOMPRESOR DWSC 3 (FC2) 50HZ SLAVE | 5180381 | 1
| 3 | KOMPRESOR DWSC 3 (FC2) 50HZ SLAVE | 5180382 | 1
| 4 | KOMPRESOR DWSC 3 (FC2) 50HZ SLAVE | 5180383 | 1
| 5 | BEKOMAT 32 | 15622453 | 1
| 6 | BEKOMAT 32 | 15622442 | 1
| 7 | BEKOMAT 32 | 15622402 | 1
| 8 | BEKOMAT 32 | 15622398 | 1
| 9 | OWAMAT 11 SEPARATOR ULJA I VODE | 10060-1 | 1
| 10 | OWAMAT 11 SEPARATOR ULJA I VODE | 10060-2 | 1
| 11 | ADSORB. SUŠAČ ZRAKA MED AIR ENSURE 02 | D017295 | 1
| 12 | ADSORB. SUŠAČ ZRAKA MED AIR ENSURE 02 | D017296 | 1
| 13 | EL. ORMAR NAPAJANJE STANICA ZRAK | 2230253 | 1
| 14 | EL. ORMAR NAPAJANJE STANICA ZRAK | 2230442 | 1
| 15 | SPREMNIK KOMP. ZRAKA 500 L | FE98475V | 1
| 16 | SPREMNIK KOMP. ZRAKA 500 L | FE98472V | 1
| 17 | VAKUUM PUMPA 063, 50 Hz | DEM123190899 | 1
| 18 | VAKUUM PUMPA 063, 50 Hz | DEM123190898 | 1
| 19 | VAKUUM PUMPA 063, 50 Hz | DEM123190900 | 1
| 20 | VAKUUM PUMPA 063, 50 Hz | DEM123190897 | 1
| 21 | SPREMNIK VAKUUM 750 L | 660275 | 1
| 22 | SPREMNIK VAKUUM 750 L | 660276 | 1
| 23 | EL. ORMAR VAKUUM MVC SE | 2230254 | 1
| 24 | AUT. RED. STANICA RS 20 O2 | ASSL-0002 | 1
| 25 | EN SET NB | ASSC-0207 | 1
| 26 | EN SET NB | ASSA-0233 | 1
| 27 | EN SET NB | ASSC-0206 | 1
| 28 | EN SET NB | ASSA-0226 | 1
| 29 | BAKTERIJSKI FILTER DVOSTRUKI | 10060-NN1 | 1
| 30 | BAKTERIJSKI FILTER DVOSTRUKI | 10060-NN2 | 1
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Ukupno s PDV-om:
Mjesto izvršenja usluge : Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb
Rok izvršenja usluge: _______________________
U Zagrebu, ____________________________ |  |  |  | _________________________
(ovlaštena osoba Ponuditelja)