## Zaštita za ptice
Klinika za psihijatriju Vrapče
Bolnička c.32
10000 Zagreb
TROŠKOVNIK
Evid.br.:
PREDMET NABAVE: ZAŠTITA PROČELJA ZGRADE ELEKTROPULSNIM SISTEMOM
Red.br. | Naziv i opis usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena po jed.mjere | Ukupna vrijednost bez PDV-a
1 | Zavod za psihotične poremećaje - muški i Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju s prednje i zadnje strane - Uklanjanje stare igličaste zaštite s prednje i zadnje strane - Čiščenje limova od ptičjeg izmeta - Postava nosača za elektropulsni sistem komplet sa ljepilima ( pop nitnama , vijcima) - Postava inox šipki na nosače komplet sa svim spojnim priborom (u 1 dužni metar elektropulsnog sistema ide 2 metra inox šipki te sav potreban pribor, nosaći, spojevi i dr.) - Postava centrale za elektropulsni sistem, spajanje na napon - Postava oznaka NE DIRAJ na instalaciju oko prozora - Postava iglica tip 307 po natprozorskim klupčicama Elektropulsnu zaštitu postaviti po svim bordurama širima od 7 cm, a na širinu veću od 25 cm postaviti u dva reda, a kod prozora i tri reda. | kom | 1
2 | Upravna zgrada s prednje i zadnje strane - Uklanjanje stare igličaste zaštite s prednje i zadnje strane - Čiščenje limova od ptičjeg izmeta - Postava nosača za elektropulsni sistem komplet sa ljepilima ( pop nitnama , vijcima) - Postava inox šipki na nosače komplet sa svim spojnim priborom (u 1 dužni metar elektropulsnog sistema ide 2 metra inox šipki te sav potreban pribor, nosaći, spojevi i dr.) - Postava centrale za elektropulsni sistem, spajanje na napon - Postava oznaka NE DIRAJ na instalaciju oko prozora - Postava iglica tip 307 po natprozorskim klupčicama Elektropulsnu zaštitu postaviti po svim bordurama širima od 7 cm, a na širinu veću od 25 cm postaviti u dva reda, a kod prozora i tri reda. | kom | 1
3 | Upotreba auto košare za navedene radove | sati
4 | Edukacija osoblja za upravljanje | kom | 1
Ukupna cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a
Sveukupna cijena ponude s PDV-om
Rok isporuke: _____________________________
Rok plaćanja: ______________________________
Datum izrade ponude:_______________________